## ProductBom
Exploded View
产品编码(Product model)： |  | EWR18C
EX_ID | Spare Parts Code | Part Name(EN) | Qty.
1 | 12120300004306 | Panel | 1
2 | 12100204000201 | Air filter | 1
3 | 12120300004307 | Panel frame assembly | 1
3.1 | 12120300004308 | Panel frame assembly | 1
3.1.1 | 12120300004309 | Air outlet frame | 1
3.1.2 | 12120300004311 | Horizontal louver | 2
3.1.3 | 12120300004310 | Connecting rod of louver | 2
3.1.4 | 12120300004313 | Horizontal louver | 4
3.1.5 | 12120300004312 | Panel frame | 1
3.2 | 17220300003695 | Display box subassembly | 1
3.2.1 | 17120300000838 | Display Board Subassembly | 1
5 | 12820300000025 | Condenser water tray | 1
6 | 12820300000136 | Foam, air outlet | 1
7 | 12100103000010 | centrifuge fan | 1
8 | 12220300004638 | Front right barrier board subassembly | 1
9 | 12820300000033 | Rear volute shell | 1
10 | 11002012010342 | Single Phase Asynchronous Motor | 1
11 | 12120300005370 | Rear barrier board subassembly | 1
12 | 12100105000076 | Axial Flow Fan | 1
15 | 12220300A01843 | Front Cover Plate | 1
16 | 12220300004499 | Front left barrier board subassembly | 1
16.1 | 12220300001114 | Front left barrier board subassembly | 1
16.2 | 17400103000010 | Compressor Capacitor | 1
16.3 | 12200203000017 | Capacitor clip | 1
16.4 | 12220300000459 | Electronic heater box | 1
17 | 12120300004304 | Connecting rod of fresh air door | 1
18 | 12120300005379 | Bracket of Fresh Air Door | 1
19 | 12120300004305 | Connecting rod of fresh air door | 1
20 | 17220300004830 | Electronic control box subassembly | 1
20.1 | 12220300002959 | Electronic control box | 1
20.2 | 17400101A00486 | Fan Motor Capacitor | 1
20.3 | 11201007003445 | Pipe Temperature Sensor | 1
20.4 | 11201007003446 | Room Temperature Sensor | 1
20.6 | 17401202016339 | American standard power cord | 1
20.7 | 17120300004488 | Main control board subassembly | 1
20.8 | 12120300003724 | Bracket of Main Control Board | 1
20.9 | 11203103001313 | Linear Transformer | 1
21 | 15820300004183 | Evaporator assembly | 1
21.1 | 15820300003283 | Evaporator | 1
21.2 | 15120300008022 | Capillary subassembly | 1
23 | 11103010019555 | Fixed Speed Rotary Compressor | 1
25 | 15120300006502 | Discharge pipe assembly | 1
26 | 15120300001137 | Cooling coil assembly | 1
27 | 15820300000561 | Condenser Assembly | 1
28 | 12220300003549 | Chassis assembly | 1
31 | 12220300004639 | Cabinet assembly | 1
34 | 17317000A65569 | Remote controller | 1
35 | 12020300000607 | Installation Accessory | 1
35.1 | 12220300000536 | Installation Located Block | 2
35.2 | 12220300003600 | Right bracket | 1
35.4 | 12120300004325 | Window Accordian Subassembly | 1
35.4.1 | 12120300005204 | Shutter | 1
35.5 | 12120300004326 | Connecting Bar of Cabinet | 2
35.6 | 12120300004327 | Window Accordian Subassembly | 1
35.6.1 | 12120300005206 | Shutter | 1
35.7 | 12220300003599 | Left Bracket | 1
35.8 | 12220300003598 | Top Shutter Frame | 1
37 | 12120300005367 | Bracket of Fresh Air Door | 1