## ProductBom
Exploded View
产品编码(Product model)： |  | EWR25C
EX_ID | Spare Parts Code | Part Name(EN) | Qty.
1 | 12120300004550 | Panel | 1
2 | 12100204000213 | Air filter | 1
3 | 12120300005234 | Panel frame assembly | 1
3.1 | 12120300005230 | Panel frame assembly | 1
3.2 | 17220300004299 | Display box subassembly | 1
3.2.1 | 17120300000845 | Display board subassembly | 1
4 | 12820300000699 | water butt dish foam | 1
5 | 12820300000135 | Foam, air outlet | 1
6 | 12220300004641 | Front barrier board | 1
7 | 12820300000043 | Rear volute shell | 1
8 | 11002012004746 | Single Phase Asynchronous Motor | 1
9 | 12120300005383 | Rear barrier board subassembly | 1
10 | 12100105000076 | Axial Flow Fan | 1
12 | 12220300004642 | Cabinet assembly | 1
13 | 12220300003801 | Top shutter frame subassembly | 1
14 | 12220300004478 | Chassis assembly | 1
15 | 15820300000746 | Condenser Assembly | 1
16 | 15120300001135 | Cooling coil assembly | 1
17 | 15120300000891 | Discharge pipe | 1
18 | 15820300004223 | Evaporator assembly | 1
18.1 | 15820300003243 | Evaporator | 1
18.2 | 15120300008089 | Capillary subassembly | 1
20 | 11103010019435 | Fixed Speed Rotary Compressor | 1
21 | 17220300004770 | Electronic control box subassembly | 1
21.1 | 17401202016227 | American standard power cord | 1
21.2 | 11203103001313 | Linear Transformer | 1
21.3 | 17120300004510 | Main control board subassembly | 1
21.4 | 12120300003724 | Bracket of Main Control Board | 1
21.5 | 17400101000126 | Capacitor | 1
21.6 | 12220300004558 | Electronic control box | 1
21.9 | 11201007003440 | Room Temperature Sensor | 1
21.11 | 11201007003445 | Pipe Temperature Sensor | 1
24 | 12220300004480 | Front left barrier board subassembly | 1
24.1 | 12220300001115 | Front left barrier board subassembly | 1
24.2 | 17400103000033 | Compressor Capacitor | 1
24.3 | 12200203000029 | Capacitor clip | 1
24.4 | 12220300000459 | Electronic heater box | 1
25 | 12120300004605 | Connecting rod of fresh air door | 1
26 | 12120300005379 | Bracket of Fresh Air Door | 1
27 | 12120300004304 | Connecting rod of fresh air door | 1
28 | 12100103000010 | centrifuge fan | 1
29 | 12220300000523 | Front Cover Plate | 1
31 | 12020300000707 | Installation accessory | 1
31.1 | 12220300000536 | Installation Located Block | 2
31.2 | 12220300003600 | Right bracket | 1
31.4 | 12120300004647 | Window accordian subassembly | 1
31.5 | 12120300004786 | Connecting bar of cabinet | 2
31.6 | 12120300004650 | Window accordian subassembly | 1
31.7 | 12220300003599 | Left Bracket | 1
36 | 12120300005367 | Bracket of Fresh Air Door | 1
40 | 17317000A65569 | Remote controller | 1